DOKAZNICE MJERA

A1/	Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova.

Ukupna predviđena površina se obračunava paušalno:

Ukupno geodetsko obilježavanje : 					1 kom (pauš)

A2/	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije promjenljive debljine,sa odvozom na deponiju, STD 10km

Ukupna površina predviđena za rušenje postojeće kolovozne konstrukcije je uzeta prema situaciji terena u elektronskom prilogu grafička dokaznica, i ona iznosi:

Ukupno Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije:	P= 243,21 m2

A3/	Zasjecanje asfalta na vezi postojećeg puta i nove kolovozne konstrukcije

Ukupna dužina predviđena za zasjecanje na vezi postojećeg puta i nove kolovozne konstrukcije, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km, je uzeta prema grafičkoj dokaznici iz situacionog plana, i ona iznosi:

Ukupno Zasjecanje asfalta na vezi postojećeg puta i nove kolovozne konstrukcije, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km.:	L = 64,84 m

A4/	Demontaža postojećih stubnih nosača rasvjete

Ukupan broj komada predviđen za demontažu postojećih stubnih nosača rasvjete, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km., je uzet prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i iznosi:

Ukupno demontaža postojećih stubnih nosača, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km:								N = 2 kom

A5/	Rušenje I uklanjanje postojećih betonskih stepenica

Ukupana količina  je uzeta prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i iznosi:

Ukupno rušenje I uklanjanje postojećih betonskih stepenica, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km:		P = 5 m2

A6/	Rušenje postojećih  šahti i slivničkih rešetki

Ukupan broj komada predviđen za rušenje postojećih tačkastih šahti i slivničkih rešetki, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km., je uzet prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i iznosi:

Ukupno rušenje postojećih tačkastih šahti i  slivničkih rešetki, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km:					N = 1 kom

A7/	Rušenje gornjih ploča fekalne I tk kanalizacije sa demontažom I lagerovanjem poklopaca

Ukupan broj komada predviđen za rušenje postojećih gornjih ploča fekalne I tk kanalizacije, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km., je uzet prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i iznosi:

Ukupno rušenje gornjih ploča fekalne I tk kanalizacije, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km:						N = 8 kom

A8/	Rušenje postojećih betonskih zidova sa odvozom na deponiju

Ukupna dužina predviđena za rušenje postojećih betonskih zidova promjenjive dubine (do 70 cm) ,  sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km, je uzeta prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i ona iznosi:

Ukupno Rušenje postojećih betonskih zidova, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km.:							L = 16,89 m

A9/	Rušenje postojećih betonskih kanala sa odvozom na deponiju, STD 10km

Ukupna dužina predviđena za rušenje postojećih betonskih kanala  sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km, je uzeta prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i ona iznosi:

Ukupno Rušenje postojećih betonskih kanala, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km.:							L = 45,08 m

A10/	Demontaža I uklanjanje postojeće žičane ograde sa zida

Ukupna dužina predviđena za demontažu I uklanjanje postojeće žičane ograde sa zida, je uzeta prema grafičkoj dokaznici rušenja u prilogu, i ona iznosi:

Ukupno demontaža I uklanjanje postojeće žičane ograde sa zida, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km.:				L = 13,00 m

A11/	Demontaža kamena za popločavanje sa prilaza objektima sa lagerovanjem istog

Ukupno demontaža kamena za popločavanje prilaza objektima, sa odvozom na deponiju na S.T.D. 10 km:		P = 9 m2

B1/	Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu svih kategorija na trasi, sa odvozom na deponiju.

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupan iskop :								V = 222,67 m3

B2/	Izrada nasipa iza potpornog zida 2.

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno nasip:								V = 9,99 m3

B3/	Izrada nasipa od lomljenog kamena (0-150mm) d=30 cm u donjim slojevima kolovozne konstrukcije.

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno nasip:								V = 52,80 m3

B4/	Obrada podtla.

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno obrada podtla :							P = 190,31 m2

B5/	Uređenje posteljice.

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno uređenje posteljice :						P = 256,60 m2

C1/	Izrada donjeg nosećeg sloja (tamponski sloj) (0-31.5mm) debljine 30 cm

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno tampon 0-31.5mm:						V = 79,88 m3

C2/	Izrada habajućeg sloja od betona debljine d=15cm

Ukupna površina predviđena za ovu poziciju, je uzeta prema grafičkoj dokaznici iz situacionog plana u prilogu, i ona iznosi:

Ukupno  :									P = 253.84 m2

D1/	Izrada betonskih I kamenih površina u cilju uklapanja prilaza stambenim objektima

Ukupna površina  je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno betonske I kamene površine :		  		P = 13.14  m2

D2/	Humuziranje kosina nasipa humusom debljine 20 cm

Ukupna površina je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno humusiranje kosina :				  		P = 48.76  m2

D3/	Izrada tamponskog sloja (0-31.5mm) za potrebe drenaže

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno tampon :				  				V = 27.98  m3

D4/	Nabavka I ugradnja geotekstila 500g/m2 u sklopu drenaže

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno geotekstil :			  				P = 254.1  m2

D5/	Izrada  drenaže od perforirane cijevi  u betonskoj tajači od betona MB20 i filterskog sloja za potrebe dreniranja kolovozne konstrukcije

Ukupna dužina drenaže je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno  drenaža :				  				L =77.37   m

D6/	Izrada ispusta iz drenaže ugradnjom korugovane cijevi PEHDR DN315

Ukupna dužina ispusta, je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno ispust:								L =  2.00  m

D7/	Izrada  ulazne glave ispusta od prefabrikovane cijevi fi100

Ukupna izrada ulazne glave ispusta je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno izrada ulazne glave ispusta :				  	N =1.00 kom

D8/	Izrada izlazne glave ispusta dimenzija 1,5X1.5m

Ukupna izrada glave ispusta, je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno izrada glave  ispusta:						N =1.00 kom

D9/	Izrada betonske kanalice.

Ukupna dužina betonske kanalice, je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno betonska kanalica:						L =  102,15  m

D10/	Izrada podložnog betona MB15 ispod temeljne stope zida, d=15cm

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno podložni beton:							V =  4,29  m3

D11/	Betoniraje konstrukcije potpornog zida  tipa 1  MB30

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno beton:								V =  5,33 m3

D12/	Betoniraje konstrukcije potpornog zida  tipa 2 MB30

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno beton:								V =  11,63 m3

D13/     Nabavka I ugradna armature za potporne zidove

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno armatura:							G =  1396,42 kg

D14/	Izrada betonskih stepenica od betona marke MB30

Za ovu poziciju urađena je numerička dokaznica, koja je u prilogu:

Ukupno betonske stepenice :			  			P = 5.70  m2

D15/	Izrada čelične ograde.

Ukupna dužina čelične ograde, je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno čelična ograda:							L =  13,00  m

D16/	Izrada  gornje ploče sa ugradnjom TK poklopca

Ukupna izrada gornje ploče je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno izrada gornje ploče :				  		N =6.00 kom

D17/	Izrada  gornje ploče sa ugradnjom poklopca fekalne kanalizacije

Ukupna izrada gornje ploče je uzeta iz situacije terena, i ona iznosi:

Ukupno izrada gornje ploče :				  		N =2.00 kom